## Results (Wastewater)_May
PLANT |  | Navanakorn
MONTH |  | 2022-05-01
SCOPE |  | Wastewater
|  | nava | wwtp | wwtp | public
SAMPLING LOCATION |  | สำนักงานใหญ่ SKCN |  |  |  | Parts Center |  |  | K-max
|  | 1. น้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ นวนคร | 2. น้ำที่เข้าระบบบำบัดโลหะหนัก Paint 2 | 3. น้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดโลหะหนัก Paint 2 | 4. น้ำที่ปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ | 1. น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย | 2. น้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 3. น้ำที่ปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ | 1. น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING DATE |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05
SAMPLING TIME |  | 9.1 | 9.45 | 9.55 | 9.3 | 10.3 | 10.45 | 11.1 | 11.3
PARAMETER | UNIT
pH | oC | 7.02 | 4.75 | 6.56 | 6.3 | 6.37 | 6.48 | 6.71 | 6.89
Color - ADMI (Adjust) | ADMI | 18 | - | - | - | - | - | - | 17
Color - ADMI (Normal) | ADMI | 17 | - | - | - | - | - | - | 17
BOD | mg/l | 58 | 10 | 1.9 | 1.6 | 3 | 262 | 1.2 | 4
COD | mg/l | 162 | 28 | 13 | 7 | 12 | 966 | 6 | 13
SS | mg/l | 40 | 268 | 3.2 | 36 | 5.7 | 116 | 1.4 | 4.3
TDS | mg/l | 543 | 1457 | 2760 | 194 | 426 | 463 | 329 | 1735
Oil & Grease | mg/l | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.1
TKN | mg/l | 19.64 | 0.11 | 0.35 | 0.75 | 2.11 | 59.61 | 6.69 | 13.69
Sulfide | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
Copper (Cu) | mg/l | 0 | 0.04 | 0 | - | - | - | - | -
Lead (Pb) | mg/l | 0.007 | 0.003 | 0 | - | - | - | - | -
Nickel (Ni) | mg/l | 0.012 | 2.279 | 0.077 | - | - | - | - | -
Zinc (Zn) | mg/l | 0.1 | 62.11 | 0.28 | - | - | - | - | -
หมายเหตุ : / พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- พารามิเตอร์ที่ไม่ได้ตรวจวัด

## Results (Wastewater)
PLANT |  | Navanakorn
MONTH
SCOPE |  | Wastewater
SAMPLING LOCATION |  | สำนักงานใหญ่ SKCN |  |  |  | Parts Center |  |  | K-max
|  | 1. น้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ นวนคร | 2. น้ำที่เข้าระบบบำบัดโลหะหนัก Paint 2 | 3. น้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดโลหะหนัก Paint 2 | 4. น้ำที่ปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ | 1. น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย | 2. น้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | 3. น้ำที่ปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ | 1. น้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING DATE
SAMPLING TIME
PARAMETER | UNIT
pH
Color - ADMI (Adjust)
Color - ADMI (Normal)
BOD
COD
SS
TDS
Oil & Grease
TKN
Sulfide
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)

## Results (Soil)
PLANT |  | Navanakorn
MONTH |  | 2022-05-01
SCOPE |  | Soil
SAMPLING LOCATION |  | สำนักงานใหญ่ SKCN
|  | 1. พื้นที่ตั้งถังน้ำมันดีเซล | 2. พื้นที่ตากกากตะกอน โรงบำบัดน้ำเสีย Paint 2
SAMPLING DATE
SAMPLING TIME
PARAMETER | UNIT
Oil & Grease
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)